附件2

地理与环境科学学院假期实验室开放协议

为确保假期实验室安全和师生的人身及财产安全，对于假期间要从事实验的师生须提前做好安排，切实做好安全防范工作，遵守以下相关协议：

1．根据学校“谁使用，谁负责”的精神，对申请开放的实验室均应指定指导老师（导师）负责安全和卫生工作，负责假期落实四防（防火、防水、防盗、防事故）工作，切实负起责任，必须做好有毒药品、气体钢瓶、电加热器等的使用和保管工作。

2．放假前，指导老师（导师）对个人及其指导学生申请开放实验室的安全工作情况认真进行一次排查，对于各种不安全隐患要及时消除，并且全面负责对其指导的本科生和研究生进行一次实验室安全“四防”（防火、防水、防盗、防事故）培训工作。

3．假期实验室开放期间，指导老师（导师）须定期到实验室现场指导和监督，发现问题及时纠正，无指导老师（导师）的实验室不得开展实验。各开放实验室需明确落实安全负责人和各项安全措施，同时放置《地理与环境科学学院实验室安全自查记录表》于实验室入口处并每日登记。

4．对假期期间在开放实验室从事实验的人员必须遵守以下事项：

1）认真学习和严格遵守学校与学院《实验室安全管理办法》《实验室开放共享管理办法》《实验室学生管理制度》《危险废弃物管理制度》等相关规章制度。

2）管理好消防安全器具，经常性保持室内整齐清洁，安排值日生打扫卫生，清理地面，擦桌子，清倒废物。

3）严禁在实验室吸烟、用膳，不准带与工作无关的外来人员进入实验室。

4）设备运行期间，使用人员不能离开，离开时应托其他人照看或切断电源、水源、气源等。

5）实验完毕离开时，必须检查水、电、气、门、窗是否关闭或切断，检查易燃物品、剧毒、易燃易爆气体和药品等是否安全，确认无误才能离开。

6）对事故不得隐瞒不报和缩小损失程度，事故责任由学生和指导老师共同承担。

7）严禁将实验室作为生活的场所，在实验室内饮食及过夜。

申请人签字：                    指导老师/导师签字：

日      期：                    日             期：